Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2026 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:13.04.2026 | Котельная Кривошинской ПБ Котел КВР-1,0 (3шт.) котел Минск-1 (2 шт.) Всего 5 котлов источник №16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4594.5 | 1202.8 | 3.82 |
| 2 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:14.04.2026 | Котельная д. Тальминовичи Котел Минск-1(1 шт.) Котел КВ-750/95Т(2 шт.) источник №10 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2478.6 | 1191.4 | 2.08 |
| 3 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:14.04.2026 | Котельная д. Русиновичи Котел КВТ-0,3; Универсал-5; КВ-750/95Т(резерв) Всего 3 котла источник №9 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3885 | 1223.3 | 3.18 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 4 | Открытое акционерное общество "Поставымебель", Витебская обл Дата отбора проб:27.04.2026 | Котельная Котлы: Е-1,0/0,9 (2 шт.) КВп-0,45 WT (1 шт.) источник №64 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6490 | 1747.5 | 3.71 |
| 5 | Совместное общество с ограниченной ответственностью "БОНШЕ" Дата отбора проб:04.06.2026 | Котельная контейнерного типа, котел паровой ENERGETIK-E-1,0-0,9Г-3 источник №0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 111.9 | 30.9 | 3.62 |
| 6 | ООО "Фишмэн Пауэр" Дата отбора проб:17.06.2026 | Котельная Котел паровой Е-1,0-0,9М (2 шт.) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 256.2 | 122.7 | 2.09 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 371.4 | 178.6 | 2.08 |
| 7 | Совместное общество с ограниченной ответственностью "БОНШЕ" Дата отбора проб:18.06.2026 | Котельная контейнерного типа. Котел паровой ENERGETIK E-1.0-0.9Г-3 источник №0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 124.6 | 30.9 | 4.03 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 8 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Брилево" Дата отбора проб:16.04.2026 | Энергоцех. Котельная осно вная. Котел паровой LOOS UL-S-5000 №1 (паропроизво дительность 5,0 т пар/час источник №0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 140.42 | 75.5 | 1.86 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 9 | ООО "ЗОВПЛАСТ" Дата отбора проб:24.04.2026 | Экструзионная линия по производству профилей для мебельной кромки AMUT 1 источник №8 | Гидрохлорид | 23.8 | 0.5 | 47.6 |
| 10 | ГЛХУ "Сморгонский опытный лесхоз" Дата отбора проб:21.05.2026 | Деревообрабатывающий цех Белковщина. Котельная. Котел КВМ источник №0010 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 175.8 | 46.7 | 3.76 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8520 | 1775.3 | 4.8 |
| 11 | Открытое акционерное общество "Торфобрикетный завод Дитва" Дата отбора проб:12.06.2026 | Производственная площадка брикетного цеха. Котельная. Котел КЕ-10-14-С-0 №3 источник №0068 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1053.12 | 408.6 | 2.58 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 486.2 | 398.8 | 1.22 |
| 12 | Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:12.06.2026 | Котельная. Котел КВРм-1,0 (1,0МВт) Котел КВ-Р-1,0 (1,0МВт) источник №45 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 13636.3 | 1000 | 13.64 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | Закрытое акционерное общество "СпецМашиностроение" Дата отбора проб:06.04.2026 | Котельная, всего котлов - 2 шт., в т. ч. Kalvis-400 - 2 шт источник №23 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 280.5 | 230.6 | 1.22 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8746.4 | 980.8 | 8.92 |
| 14 | КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:28.04.2026 | Асфальтосмеситель ДС-117 2Е источник №2 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2916.58 | 1432.4 | 2.04 |
|  |  | Асфальтосмеситель ДС-117 2Е источник №2.1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль) | 366.56 | 98.1 | 3.74 |
| 15 | Открытое акционерное общество "Солигорская птицефабрика" Дата отбора проб:05.05.202 | Котельная, всего котлов - 4 шт., в т.ч. Е-1-0.9г - 1 шт., ТПП-1.0 - 1 шт., ICI CALDAIE-Gx - 2 шт. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 121 | 119.6 | 1.01 |
| 16 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ №192" Дата отбора проб:11.06.2026 | А/с установка ДС-158 источник №0001 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль) | 144.5 | 100 | 1.45 |
|  |  | А/с установка ДС-158 источник №1 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) | 444 | 387.2 | 1.15 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 17 | Частное производственное унитарное предприятие "Базальтум" Дата отбора проб:03.04.2026 | Участок плавки. Вагранка, печь для приготовления расплава базальта. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 138.97 | 4 | 34.74 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 61.61 | 20 | 3.08 |