Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2026 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 1 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "ЖРЭУ г. Пинска" Дата отбора проб:06.04.2026 | Выпуск в р Пина через выпуск №21 в р-не ул. Базовая , ш.52.1238 N д.26.1356 Е Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 186 | 35 | 5.31 |
| 2 | ООО "Лукойл Белнефтепродукт" Дата отбора проб:06.04.2026 | Выпуск №3 в р. Пина КТ №4 д.26.1126 Е, ш. 52.1015 N Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.4 | 0.3 | 4.67 |
| 3 | Белорусско-Германское совместное предприятие "Доминик" Дата отбора проб:29.04.2026 | Выпуск с очистных сооружений в р.Припять (контрольная точка КТ2) д.27.4539Е, ш.52.1331N Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 8.4 | 6 | 1.40 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 33 | 18 | 1.83 |
| 4 | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:08.05.2026 | Место выпуска сточных вод долгота: 26°15'29,4", широта: 53°02'21,7" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.42 | 0.3 | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 33.8 | 20 | 1.69 |
| 5 | КУП "Брестское ДЭП" Дата отбора проб:10.06.2026 | Место выпуска сточных вод через выпуск №16 (долгота:23°44'29", широта:52°5'29") Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 36 | 6 | 6.00 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.39 | 0.3 | 1.30 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 50.8 | 20 | 2.54 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 147 | 30 | 4.90 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.9 | 0.2 | 9.50 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 3.06 | 0.39 | 7.85 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 6 | КУП "Оршанская спецавтобаза" Дата отбора проб:03.04.2026 | Место сброса сточных вод из выпуска поверхностных сточных вод №3 54°30'52" с.ш.; 30°26'22" в.д. Сточные воды | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 145 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 3.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 60.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 541 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.18 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Температура | 10.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 522 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 39.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.029 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 64.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 30.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 67.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  | Место впадения сточных вод в р. Днепр из выпуска поверхностных сточных вод №3 54°30'49" с.ш.; 30°26'21" в.д. Сточные воды | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 150 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 3.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 80.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 697 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.21 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Температура | 10.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 560 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 68.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.024 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 65.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 31.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 115.5 | 0 | Сброс без разрешения |
| 7 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:09.04.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Мяделка 55°07'50,4" сш 26°50'37,6" вд Выход с очистных | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.21 | 0.1 | 2.10 |
| 8 | ОАО "Поставский молочный завод" (КПР) Дата отбора проб:09.04.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Мяделка через мелиоративный канал 55°5'16"СШ 26°52'8"ВД Выход с очистных | Минерализация воды | 1712 | 1000 | 1.71 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.9 | 0.1 | 19.00 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 19.5 | 10 | 1.95 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 167 | 100 | 1.67 |
| 9 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:06.05.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в оз. Сенно через КМС (54°50'5.6" с.ш.; 29°39'53.0" в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 34 | 25 | 1.36 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 50.8 | 25 | 2.03 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 37.8 | 20 | 1.89 |
| 10 | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "П-С Карпеки" Дата отбора проб:21.05.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Пирутинская (через канал мелиоративных систем) 55°27'28.09"СШ 28°58'53.24"ВД Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 95 | 25 | 3.80 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.17 | 0.1 | 1.70 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 372 | 30 | 12.40 |
|  |  |  | Железо общее | 3.05 | 0.531 | 5.74 |
| 11 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Белдан" Дата отбора проб:23.05.2026 | Место сброса навозосодержащих сточных вод в канал мелиоративных систем 54.462650, 29.669688 Авария | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 3650 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1593 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 15983 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Температура | 25.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 10990 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 68 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 2310 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 7.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.21 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 365 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1015 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 3940 | 0 | Сброс без разрешения |
| 12 | ОАО "Поставский молочный завод" (КПР) Дата отбора проб:27.05.2026 | Выпуск сточных вод с территории завода 55°61'12,46" с.ш. 26°51'21,85" в.д. Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 200 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 9.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 30 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.046 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Железо общее | 0.037 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 11.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 1.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 18.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 0 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 14.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 13 | ОАО "Светлогорский ЦКК" Дата отбора проб:04.06.2026 | Выпуск сточных вод в реку Улла с очистных сооружений 54°51'13"с.ш. 28°11'2"в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 45 | 30 | 1.50 |
| 14 | КУП "Оршанская спецавтобаза" Дата отбора проб:09.06.2026 | Совмещенный выпуск 18 сточных вод в ручей через КМС 54°36'01.7" с.ш. 30°30'40.9"в.д. Выпуск в водный объект | Марганец | 3.98 | 0.035 | 113.71 |
| 15 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:10.06.2026 | Выпуск сточных вод (из трубы) 54°23'2" с.ш.; 29°43'60" в.д. Авария | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 51 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.17 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 31.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 381 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.18 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 170 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Железо общее | 0.504 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 42.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.11 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 12.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 36.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 86.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 16 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:15.06.2026 | Выпуск каскадный сточных вод с очистных сооружений в реку Западная Двина 55°9'32.5" с.ш. 30°7'29"в.д. Выпуск в водный объект | Фенол | 0.0044 | 0.001 | 4.40 |
|  |  | Выпуск рассеивающий сточных вод с очистных сооружений в реку Западная Двина 55°9'32.1" с.ш. 30°7'29"в.д. Выпуск в водный объект | Фенол | 0.0034 | 0.001 | 3.40 |
| 17 | КУП "Оршанская спецавтобаза" Дата отбора проб: 09.06.2026 | Совмещённый выпуск 18 сточных вод в ручей через КМС (54°36'01.7" с.ш.; 30°30'40.9" в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 951 | 21.25 | 44.75 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 5.3 | 0.3 | 17.67 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 298 | 25.5 | 11.69 |
|  |  |  | Минерализация воды | 8834 | 1000 | 8.83 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.51 | 0.1 | 5.10 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 4125 | 106.25 | 38.82 |
|  |  |  | Железо общее | 3.82 | 0.25 | 15.28 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 458 | 21.25 | 21.55 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 3823 | 300 | 12.74 |
| 18 | ОАО "Витебскмясомолпром" Дата отбора проб: 09.06.2026 | Место впадения сточных вод по рельефу местности в ручей безымянный 54°26'10", 30°40'27" в.д. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 55 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 38.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 270 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 2.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 6.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Температура | 16.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 186 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 20.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.19 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 22.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 24.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 40.6 | 0 | Сброс без разрешения |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 19 | РУП "Белоруснефть-Особино" Дата отбора проб:13.04.2026 | Выпуск с очистн. сооруж. хоз.-быт. сточных вод в р. Хочемля (Журбица) 52°36'47.76"N 30°47'00.03"E Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 52 | 25 | 2.08 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 106 | 35 | 3.03 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 269 | 120 | 2.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 18.5 | 10 | 1.85 |
| 20 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:13.05.2026 | Выпуск №7 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'13.0"N, 29°15'16.0"E (т. 7 карты-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.65 | 0.3 | 2.17 |
|  |  | Выпуск №9 промливневых сточных вод в р. Припять 52°03'11.0"N, 29°15'31.0"E (т. 9 карты-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 3 | 0.3 | 10.00 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 62 | 33 | 1.88 |
|  |  | Выпуск №1а поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'40.0"N, 29°14'28.0"E (т. 1а карты-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 2 | 0.3 | 6.67 |
|  |  | Выпуск №3 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'17.0"N, 29°14'59.0"E (т. 3 карты-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.48 | 0.3 | 1.60 |
|  |  | Выпуск №5 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'14.0"N, 29°15'6.0"E (т. 5 карты-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.8 | 0.3 | 2.67 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 21 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:12.05.2026 | Выпуск ОС в р.Ошмянка т. 1.1сх.(54°25'16.8"с.ш. 25°59'8.66"в.д.) На вр. пров.рекон.вып.после биопр.Т.1сх.54°25'17"с.ш.2 5°58'59"в.д Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 170 | 108.1 | 1.57 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 253 | 98.5 | 2.57 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1298 | 1000 | 1.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 1140 | 207.7 | 5.49 |
|  |  |  | Фосфор общий | 19 | 5 | 3.80 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 63.6 | 16.6 | 3.83 |
| 22 | Лидское ГУП ЖКХ Дата отбора проб:21.05.2026 | Выпуск с ОС в р. Дитва через канал м.с. т.1 схемы 53°51'38.3" с.ш. 25°16'50.1" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 140 | 71 | 1.97 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 2.9 | 0.82 | 3.54 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 310 | 172 | 1.80 |
|  |  |  | Железо общее | 1.98 | 1.06 | 1.87 |
|  |  |  | Хром шестивалентный | 0.19 | 0.099 | 1.92 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 37.8 | 34.2 | 1.11 |
| 23 | РУП "Скидельское жилищно-коммунально хозяйство" Дата отбора проб:26.05.2026 | Сброс сточных вод после ОС в р. Довжица (т.1 схемы 53°32'35.0''с.ш. 24°12'16.0''в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 82 | 20 | 4.10 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.82 | 0.57 | 1.44 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 237 | 80 | 2.96 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.5 | 3 | 1.50 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 46.6 | 15 | 3.11 |
| 24 | Производственное унитарное предприятие "ЦБК-Картон" Дата отбора проб:03.06.2026 | Выпуск с ОС в р. Страча через канал 54°48'10.9" с.ш. 26°13'50.8" в.д. Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.15 | 0.1 | 1.50 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 163 | 40 | 4.08 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.33 | 0.2 | 1.65 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 25 | ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" (Крупский район д. Дворище) Дата отбора проб:02.04.2026 | Поверхностная вода пруда 54.39183, 29.32276 Поверхностные воды | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 61 | 6 | 10.17 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 190 | 30 | 6.33 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 132.29 | 0.39 | 339.21 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 1.5 | 0.024 | 62.50 |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 169 | 5 | 33.80 |
|  |  | Поверхностная вода пруда 54.392705, 29.323785 Поверхностные воды | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 61 | 6 | 10.17 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 186.5 | 30 | 6.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 132.46 | 0.39 | 339.64 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 1.4 | 0.024 | 58.33 |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 172 | 5 | 34.40 |
| 26 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:03.04.2026 | Выпуск после очистных сооружений 52.94755N; 27.57268Е Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 47.4 | 20 | 2.37 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 166.5 | 80 | 2.08 |
|  |  |  | Фосфор общий | 6.9 | 3 | 2.30 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 36.4 | 15 | 2.43 |
| 27 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:07.04.2026 | Выпуск после очистных сооружений в реку Чернявка 54.120N, 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 32 | 25 | 1.28 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.32 | 0.1 | 3.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 133 | 125 | 1.06 |
| 28 | ООО "Тиллит-Бел" Дата отбора проб:15.04.2026 | Выпуск сточных вод в р. Свислочь 52°14'35"N 29°53'53"E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 40.1 | 25 | 1.60 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.51 | 0.2 | 2.55 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 51.8 | 30 | 1.73 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1168 | 1000 | 1.17 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.39 | 0.2 | 1.95 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 192 | 100 | 1.92 |
| 29 | Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" Дата отбора проб: 16.04.2026 | Выпуск с очистных сооружений (52.94755N; 27.57268E) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 66 | 20 | 3.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 151 | 80 | 1.89 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.8 | 4.5 | 1.29 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 38 | 15 | 2.53 |
| 30 | КПУП "Борисовводоканал" Дата отбора проб:24.04.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Бобр 54°17'27,77"N 29°08'05,16"E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0,057 | - | сброс без разрешения |
| 31 | ООО "Тиллит-Бел" Дата отбора проб:30.04.2026 | Выпуск сточных вод в р. Свислочь 53.581N, 28.303E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 89 | 25 | 3.56 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.3 | 0.2 | 1.50 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.25 | 0.2 | 1.25 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 363 | 100 | 3.63 |
| 32 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:06.05.2026 | Выпуск после очистных сооружений 52.94755N; 27.57268Е Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 53 | 20 | 2.65 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 164 | 80 | 2.05 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.8 | 3 | 1.60 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 22.7 | 15 | 1.51 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Косвик" Дата отбора проб:13.05.2026 | Выпуск после очистных сооружений №5 Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.5 | 0.3 | 1.67 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений №4 Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.49 | 0.3 | 1.63 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений №3 Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.42 | 0.3 | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 42.2 | 20 | 2.11 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений №1 Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.47 | 0.3 | 1.57 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 34.6 | 20 | 1.73 |
| 34 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:15.05.2026 | Выпуск сточных вод после прохождения через очистные сооружения 53.626865, 27.949837 Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 43 | 20 | 2.15 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.19 | 0.05 | 3.80 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.27 | 0.1 | 2.70 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 171 | 80 | 2.14 |
| 35 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:27.05.2026 | Выпуск сточных вод 53°39'02.02"СШ; 27°55'12.36" ВД Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.06 | 0.05 | 1.20 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.33 | 0.1 | 3.30 |
| 36 | Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" Дата отбора проб: 27.05.2026 | Выпуск с очистных сооружений (52.94755N; 27.57268E) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 49 | 20 | 2.45 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 122 | 80 | 1.53 |
|  |  |  | Фосфор общий | 6.5 | 4.5 | 1.44 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 41 | 15 | 2.73 |
| 37 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:02.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Плиса 54°04'87.26", 28°21'60.52" Выход с очистных | Фосфор общий | 5.5 | 4.5 | 1.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 35.66 | 15 | 2.38 |
| 38 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:02.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Черница 53°99'77.24", 28°14'27.59" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.994 | 0.63 | 1.58 |
| 39 | КУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:02.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений 54.341N, 26.830E Сточные воды | Цинк | 70 | 54 | 1.30 |
|  |  |  | Хром | 26.4 | 21 | 1.26 |
| 40 | КУП "Солигорскводоканал" Дата отбора проб:06.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52.777783, 24.428693 Выход с очистных | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 148.5 | 138.45 | 1.07 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 57.23 | 51.8 | 1.10 |
| 41 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:11.06.2026 | Выпуск сточных вод через канал мелиоративной системы в р. Свислочь 53°39'02.02" СШ, 27°55'12.36" ВД Выход с очистных | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.24 | 0.1 | 2.40 |
| 42 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:15.06.2026 | Выпуск после очистных сооружений в р. Плиса 54°04`87.26", 28°21`60.52" Выпуск в водный объект | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 46.538 | 25 | 1.86 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 33.2 | 15 | 2.21 |
| 43 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:16.06.2026 | Выпуск сточных вод из очистных сооружений 53°32'4.9" СШ, 28°16'21.5" ВД Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 60 | 25 | 2.40 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.91 | 0.3 | 3.03 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 161 | 125 | 1.29 |
|  |  |  | Железо общее | 0.634 | 0.27 | 2.35 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 33.9 | 25 | 1.36 |
| 44 | Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" Дата отбора проб: 23.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений (52.94755N; 27.57268E) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 81 | 20 | 4.05 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 186 | 80 | 2.33 |
|  |  |  | Фосфор общий | 6.2 | 3 | 2.07 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 34 | 15 | 2.27 |
| 45 | КУП "Солигорскводоканал" Дата отбора проб:26.06.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52'46'35"СШ; 27'25'46"ВД Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 57 | 51.8 | 1.10 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 46 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:23.04.2026 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Бася 53.778N 30.997Е Выпуск в водный объект | Фосфор общий | 5.7 | 4.5 | 1.27 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 35.6 | 25 | 1.42 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 15.7 | 15 | 1.05 |
| 47 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:26.04.2026 | г. Могилев место попадания канализационных стоков в реку Днепр 53.881N 30.297E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 26 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.075 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 37.7 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 1128 | 0 | Авария |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.43 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 73 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.37 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 1.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 0.78 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.044 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 149 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 292.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 2.1 | 0 | Авария |
| 48 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:27.04.2026 | Впадение мелиоративного канала 1 в р. Шиповка 54.047N 30.980E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 23 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.51 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 16.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 492.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 114 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.6 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 4.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.004 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 27.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 70.3 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 6.6 | 0 | Авария |
| 49 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:21.05.2026 | Выпуск в р. Рдица после очистных сооружений 53.466N, 30.265Е Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 43 | 20 | 2.15 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 202 | 80 | 2.53 |
|  |  |  | Фосфор общий | 9.2 | 3 | 3.07 |
| 50 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:09.06.2026 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал, впадающий в р. Вихра 54.020N 31.754Е Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 26 | 20 | 1.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 127 | 100 | 1.27 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.2 | 4.5 | 1.16 |