Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2026 года

	

Брестская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	КПУП "Брестводоканал"
Дата отбора проб:29.09.2026
	Место выпуска сточных 
вод (долгота:23°39'22", широта:52°03'38")
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	13.4
	12.75
	1.05

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	9.21
	8.5
	1.08



	Витебская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	КУП "Оршанская спецавтобаза"
Дата отбора проб:07.07.2026
	Выпуск 4 поверхностных 
сточных вод в р. Днепр 
(54°30'36.8" с.ш.; 
30°25'58.2" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	37.8
	20
	1.89

	3
	КУП "Оршанская спецавтобаза"
Дата отбора проб:07.07.2026
	Выпуск 5 поверхностных 
сточных вод в р. Днепр 
(54°30'23.5" с.ш.; 
30°25'50.1" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	33.8
	20
	1.69

	4
	ОАО "Витебскоблавтотранс"
Дата отбора проб:08.07.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в 
реку Западная Двина 
55°12'33" с.ш.; 
29°52'21" в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	64
	25
	2.56

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	182
	125
	1.46

	5
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:09.07.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в 
реку Лукомка 54°49'13" с.ш.; 29°09'56" в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	58
	25
	2.32

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	170
	125
	1.36

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	43.3
	25
	1.73

	6
	УП "Витебскоблводоканал" (Боровка)
Дата отбора проб:21.07.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в 
ручей безымянный 
54°57'27.62" с.ш., 
28°47'17.38" в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	76
	25
	3.04

	
	
	
	Взвешенные вещества
	67.5
	25
	2.70

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.16
	0.1
	1.60

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	284
	120
	2.37

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	52
	20
	2.60

	7
	Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие "П-С Карпеки"
Дата отбора проб:28.07.2026
	выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. Пирутинская (через канал 
мелиоративных систем)
55°27'28.09"с.ш. 
28°58'53.24"в.д.
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	81
	25
	3.24

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.29
	0.1
	2.90

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	353
	30
	11.77

	
	
	
	Железо общее
	0.571
	0.531
	1.08

	8
	ОАО "Полоцк-Стекловолокно" 
(пионерлагерь)
Дата отбора проб:28.07.2026
	выпуск сточных вод из 
очистных сооружений в 
озеро Туровля 
55°19'43'' с.ш.
28°50'08'' в.д.
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	152
	25
	6.08

	
	
	
	Взвешенные вещества
	53.2
	30
	1.77

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.51
	0.1
	5.10

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	643
	125
	5.14

	
	
	
	Железо общее
	0.466
	0.219
	2.13

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	29.9
	25
	1.20

	9
	ОАО "Хотилы-Агро"
Дата отбора проб:10.08.2026
	выпуск хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных 
вод в р.Мяделка через канал 
мелиоративных систем
Выход с очистных
	Железо общее
	0.808
	0.531
	1.52

	10
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:10.08.2026
	выпуск сточных вод после 
очистных сооружений в р. Мяделка 
55°07'53.3"с.ш. 26°50'38.2"в.д.
Выход с очистных
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.39
	0.05
	7.80

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.29
	0.1
	2.90

	11
	ОАО "Поставский молочный завод" 
(КПР)
Дата отбора проб:10.08.2026
	выпусксточных вод с 
очистных сооружений в р. Мяделка через 
мелиоративный канал 
55°05'16" с.ш. 26°52'08" в.д.
Выход с очистных
	Минерализация воды
	1587
	1000
	1.59

	
	
	
	Сульфат-ион
	182
	100
	1.82

	12
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:18.08.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. Кривинка через КМС 
(54°52'38.8" с.ш.; 
29°36'25.12" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	32.3
	25
	1.29

	13
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:18.08.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в оз.
Сенно через КМС     
(54°50'5.6" с.ш.; 
29°39'53.0" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	35.4
	25
	1.42

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	38.4
	20
	1.92

	14
	Биофабрика
Дата отбора проб:25.08.2026
	Выпуск №2 сточных вод с 
очистных сооружений в 
реку Должанка 55°21'48" с. ш. 30°3'51"в. д.
Выпуск в водный объект
	Железо общее
	2.23
	0.768
	2.90

	15
	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"
Дата отбора проб:27.08.2026
	Совмещённый выпуск 
сточных вод с очистных 
сооружений в ручей через 
водоотводящий канал 
(54°22'43.3" с.ш.; 
30°30'55.2" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	139
	125
	1.11

	
	
	
	Железо общее
	0.644
	0.25
	2.58

	16
	Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие "П-С Карпеки"
Дата отбора проб:31.08.2026
	выпуск сточных вод с 
очистных сооружений д. 
Кауны в ручей 
55°27'29.12" с.ш. 
29°00'04.08" в.д.
Выход с очистных
	Железо общее
	1.11
	1
	1.11

	17
	Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие "П-С Карпеки"
Дата отбора проб:31.08.2026
	выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. 
Пирутинская (через канал 
мелиоративных систем)
55°27'28.09"с.ш.28°58'53.24"в.д.
Выход с очистных
	Взвешенные вещества
	40.3
	30
	1.34

	
	
	
	Железо общее
	1.73
	0.531
	3.26

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	2.95
	0.39
	7.56



	

Гомельская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Коммунальное производственное 
унитарное предприятие 
"Гомельводоканал"
Дата отбора проб:28.07.2026
	Выпуск с очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в р. Сож 
52°53'57.8''N 30°56'53.3''E
Выход с очистных
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	50.3
	20
	2.51

	19
	Коммунальное жилищное унитарное 
предприятие "Мозырский 
райжилкомхоз"
Дата отбора проб:22.09.2026
	Выпуск № 1а поверхностных сточных вод в р. Припять 
52°03'40.0"N, 29°14'28.0"Е (т.1а 
карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.48
	0.3
	1.60

	
	
	Выпуск № 3 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'17.0"N, 29°14'59.0"Е (т.3 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	1.1
	0.3
	3.67

	
	
	Выпуск № 5 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'14.0"N, 29°15'6.0"Е (т.5 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.98
	0.3
	3.27

	
	
	Выпуск № 6 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'14.0"N, 29°15'10.0"Е (т.6 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.64
	0.3
	2.13

	
	
	Выпуск № 7 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'13.0"N, 29°15'16.0"Е (т.7 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.68
	0.3
	2.27

	
	
	Выпуск № 9 промливневых 
сточных вод в р. Припять 
52°03'11.0"N, 29°15'31.0"Е (т.9 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	36
	33
	1.09

	
	
	Выпуск № 15 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'02.0"N, 29°16'5.0"Е (т.15 
карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.42
	0.3
	1.40

	20
	Коммунальное жилищное унитарное 
предприятие "Мозырский райжилкомхоз"
Дата отбора проб:22.09.2026
	Выпуск №18 промливневых 
сточных вод в р. Солокуча 
(последний смотровой 
колодец) 52.0047 N, 29.2350 Е
Выход с очистных
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.49
	0.3
	1.63



	Гродненская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Лидское ГУП ЖКХ
Дата отбора проб:06.07.2026
	Выпуск сточных вод в канал, впадающий в р. Дитва (т.1 схемы 53°51'38.3" с.ш. 25°16'50.1" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	150
	73.4
	2.04

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	2.9
	0.85
	3.41

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	430
	173.7
	2.48

	
	
	
	Хром шестивалентный
	0.22
	0.162
	1.36

	22
	Кореличское РУП ЖКХ
Дата отбора проб: 09.07.2026
	Выпуск сточных вод через канал в р. Земчатка (53°28'11. с.ш. 26°011'2.87" в.д.)
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	53
	25
	2.12

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	207
	125
	1.66

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	55.8
	25
	2.23

	23
	Кореличское РУП ЖКХ
Дата отбора проб: 09.07.2026
	Выпуск сточных вод через канал в р. Сервечь (53°24'52.08 с.ш. 
26°09'21.69" в.д.)
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	66
	25
	2.64

	
	
	
	Взвешенные вещества
	197
	30
	6.57

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	223
	125
	1.78

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	60.9
	25
	2.4

	24
	Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Дата отбора проб:23.07.2026
	Сброс сточн.вод в р. Спушанка ч/з канал мел. системы, (т.4 
53°38'11''с.ш., 
24°44'19''в.д)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	173
	72
	2.40

	
	
	
	Минерализация воды
	1106
	1000
	1.11

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	1.66
	0.61
	2.72

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	495
	173
	2.86

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	58.1
	27
	2.15

	25
	Кореличское РУПЖКХ (очистные 
сооружения)
Дата отбора проб:12.08.2026
	Выпуск сточных вод с ОС 
д. Цирин через канал мс в р. Сервечь 53°24'52.08" с.ш. 25°09'21.69" в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	71
	25
	2.84

	
	
	
	Взвешенные вещества
	210
	30
	7.00

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	163
	125
	1.30

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	69.4
	25
	2.78

	26
	Кореличское РУПЖКХ (очистные 
сооружения)
Дата отбора проб:12.08.2026
	Выпуск сточных вод с ОС 
д. Райца через канал мс 
в р.Земчатка 53°28'11.
59" с.ш. 25°01'12.87" в.д.
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	71.6
	25
	2.86

	27
	Ошмянское РУП ЖКХ
Дата отбора проб:19.08.2026
	Выпуск ОС в р.Ошмянка т. 1 сх.(54°25'16.8''сш 
25°59'8.66''вд) На вр. пров.реконст.вып.после биопр.Т.1сх.54°25'17''сш 25°58'59''вд
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	330
	109.4
	3.02

	
	
	
	Взвешенные вещества
	294
	91.7
	3.21

	
	
	
	Минерализация воды
	1256
	1000
	1.26

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	1120
	207.7
	5.39

	
	
	
	Фосфор общий
	16
	5.6
	2.86

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	66.3
	19.5
	3.40

	28
	Берестовицкое РУП ЖКХ
Дата отбора проб:23.09.2026
	сброс неочищенных 
сточных вод в р.
Берестовичанка
Выпуск в водный объект
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	455
	100
	4.55

	
	
	
	Фосфор общий
	8.4
	4.5
	1.87

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	75
	15
	5.00

	
	
	
	Хлорид-ион
	396
	300
	1.32

	
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	97
	20
	4.85

	
	
	
	Взвешенные вещества
	101
	25
	4.04

	
	
	
	Минерализация воды
	1822
	1000
	1.82

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	3.57
	0.4
	8.92



	

г. Минск

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	Государственное производственное 
объединение"Горремавтодор 
Мингорисполкома"
Дата отбора проб:01.09.2026
	Выпсук №3 на ул. Янки 
Купалы в р. Свислочь 53.
9016, 27.5698
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.35
	0.3
	1.17

	
	
	
	Взвешенные вещества
	39.1
	20
	1.96

	30
	Государственное производственное 
объединение"Горремавтодор 
Мингорисполкома"
Дата отбора проб:01.09.2026
	Выпуск №4 на ул. Я. Купалы в р. Свислочь, 53.8996, 27.5722
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	43.6
	20
	2.18

	31
	Государственное производственное 
объединение"Горремавтодор 
Мингорисполкома"
Дата отбора проб:10.09.2026
	Выпуск №3 на ул. Я. Купалы в р. Свислочь 53.9016, 27.5698
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.44
	0.3
	1.47

	
	
	
	Взвешенные вещества
	62.2
	20
	3.11

	32
	Государственное производственное 
объединение"Горремавтодор 
Мингорисполкома"
Дата отбора проб:10.09.2026
	Выпуск №4 на ул. Я. Купалы в р. Свислочь 53.9016, 27.5698
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	68.1
	20
	3.41



	Минская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:06.07.2026
	Выпуск с очистных 
сооружений 53°39'02.02" 
СШ, 27°55'12.36" ВД
Выход с очистных
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.24
	0.1
	2.40

	34
	ОАО "Дуброво-2013"
Дата отбора проб:07.07.2026
	Выпуск сточных вод в р. Западная Березина 
54.09093, 27.09929
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	950
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	772
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный
показатель (pH)
	7.7
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	3530
	
	

	
	
	
	Фосфор общий
	40
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	62.3
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	2.7
	-
	сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.19
	-
	сброс без разрешения

	35
	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:08.07.2026
	Выпуск с очистных сооружений 52'46'35"СШ; 27'25'46"ВД
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	71
	51.8
	1.37

	36
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:20.07.2026
	Выпуск с очистных сооружений п. Дружный 
53°39'02.02" СШ 27°55'12.36" ВД
Выход с очистных
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.2
	0.1
	2.00

	37
	КУП "Слуцккводоканал"
Датв отбора проб: 28.07.2026
	Выпуск с ОС 
52'56'51.5"СШ; 27'34'19.5"ВД
	Минерализация воды
	1350
	1000
	1.35

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	27
	25
	1.08

	38
	Филиал РУП "Минскэнерго" Жодинская ТЭЦ
Дата отбора проб:27.08.2026
	Выпуск в р. Плиса, 
54.095, 28.347
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	0.81
	0.7
	1.16

	39
	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:27.08.2026
	Выпуск сточных вод в р. Уша (53.2025, 26.5875)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	54
	20
	2.70

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.56
	0.22
	2.55

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	216
	80
	2.70

	
	
	
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	36,1
	20
	1,81

	
	
	
	Фосфор общий
	3.5
	3
	1.17

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	34
	15
	2.27

	40
	Филиал РУП "Минскэнерго" Жодинская ТЭЦ
Дата отбора проб:09.09.2026
	Выпуск в р. Плиса, 54.095, 28.347
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	0.75
	0.7
	1.07

	41
	КФХ "Свидно"
Дата отбора проб:09.09.2026
	Выпуск сточных вод в 
Гайна 54°11'33,61", 
27°58'46,61"
Выпуск в водный объект
	Водородный
показатель (pH)
	8.9
	6.5:8.5
	>на0.40

	42
	ЗАО "ПТИЧЬ"
Дата отбора проб:09.09.2026
	Выпуск в р. Веснянка 
54°07'8,19", 27°40'20,27"
Выпуск в водный объект
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.7
	1
	1.70

	43
	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:10.09.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений в р. Уша 
(53.2025, 26.5875)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	48
	20
	2.40

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.72
	0.22
	3.27

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	185
	80
	2.31

	
	
	
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	36.2
	20
	1.81

	
	
	
	Фосфор общий
	3.5
	3
	1.17

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	28.9
	15
	1.93

	44
	Государственное предприятие  
"Смолевичский водоканал"
Дата отбора проб:15.09.2026
	Выпуск с очистных 
сооружений в канал 
мелиоративной системы и 
далее в р. Черница 
53°99'77.24", 28°14'27.59"
Выпуск в водный объект
	Взвешенные вещества
	41.3
	24
	1.72

	
	
	
	Фосфор общий
	9.6
	8.3
	1.16

	
	
	
	Сульфат-ион
	126
	100
	1.26

	45
	КУП "Водоканал Минского района"
Дата отбора проб:15.09.2026
	Выпуск сточных вод в р. Чернявка вблизи геогр. координат 53.91,60,74 27.87,17,07
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	35
	25
	1.40

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	143
	125
	1.14

	46
	ЗАО "ПТИЧЬ"
Дата отбора проб:22.09.2026
	Выпуск в р. Веснянка 
54°07'8,19", 27°40'20,27"
Выпуск в водный объект
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.4
	1
	1.40

	47
	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:23.09.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений в р. Уша 
(53.2025, 26.5875)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	52
	20
	2.60

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.7
	0.22
	3.18

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	199
	80
	2.49

	
	
	
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	36,7
	20
	1,84

	
	
	
	Фосфор общий
	4.2
	3
	1.40

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	34.7
	15
	2.31

	48
	Коммунальное производственное 
унитарное предприятие 
"Борисовводоканал"
Дата отбора проб:24.09.2026
	Выпуск с очистных сооружений 54°11'46.41", 28°35'25.66"
Выход с очистных
	Фосфор общий
	4
	3
	1.33

	49
	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
Дата отбора проб: 24.09.2026
	Выпус с очмстных сооружений 53°17'12, 27°8'42"
	Фосфор общий
	5.6
	3
	1.86

	
	
	
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	39
	25
	1.56




	

Могилевская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50
	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:07.07.2026
	Выпуск сточных вод после 
очистных сооружений в 
мелиоративный канал и далее в р.Жадунька  
53.306N  32.066Е
Выпуск в водный объект
	Фосфор общий
	6.8
	4.5
	1.51

	51
	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:13.08.2026
	Выпуск в р. Рдица после очистных сооружений 
53.466N 30.265Е
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	61
	20
	3.05

	
	
	
	Взвешенные вещества
	22.2
	20
	1.11

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.61
	0.36
	1.69

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	282
	80
	3.53

	
	
	
	Фосфор общий
	9.9
	3
	3.30

	
	
	
	Железо общее
	1.32
	1.05
	1.26

	52
	ОАО "Бобруйский мясокомбинат"(Возведение цеха 
полуфабрикатов с холод.камер)
Дата отбора проб:21.09.2026
	Выпуск в водоотводящий 
канал, впадающий в р. Бобруйка 53°07'41.6"СШ 
29°10'24.6"ВД
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.5
	0.3
	1.67

	
	
	
	Взвешенные вещества
	38.3
	20
	1.91

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	9.2
	6.5:8.5
	[bookmark: _GoBack]>на0.70



